| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 适用范围/产品用途 | 样品 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫敷料 | 无粘胶片状15*15泡沫厚度4.4mm | 集中带量采购中选企业 | 张 | 适用于渗出液较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，可用于II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，可用于为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。其中无粘胶敷料也适用于无感染的糖尿病足溃疡，供皮区创面(易用型除外)填充型敷料还可用于较深的渗出伤口覆盖，包括下肢溃疡，压疮，无感染的糖尿病足溃疡和急性创伤。 | 要 | 是 |
| 2 | 泡沫敷料 | 有粘胶片状18*18 泡沫厚度3mm | 集中带量采购中选企业 | 张 | 可以广泛适用于渗出较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，也适用于供皮区创面，为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。 | 要 | 是 |
| 3 | 薄型硅胶泡沫敷料 | 硅酮胶7.5cmx7.5cm | 集中带量采购中选企业 | 片 | 适用于伤口湿性愈合及渗出物的处理。适用于多种无渗出/低渗出性伤口。依据医务人员的判断，可以用于正在接受局部抗感染治疗或全身抗感染治疗的患者;适合与加压治疗一起使用;可以和康惠尔清创胶一起用于坏死组织自溶性清创;可以在同一位置最长贴附7天，具体时间长短取决于渗出物的多少、敷料的情况以及伤口类型。 | 要 | 是 |
| 4 | 藻酸盐敷料 | 10cmx10cm | 不限 | 片 | 适用于处理有中到重度渗出液的伤口，用于吸收伤口渗出液，为伤口创造湿润环境. | 要 | 是 |
| 5 | 藻酸钙敷料 | 5cm*5cm（新生儿用） | 不限 | 片 | 可用于体表中度到重度渗液的压疮和下肢静脉溃疡的覆盖， 条状敷料可用于腔洞型伤口的填充 | 要 | 是 |
| 6 | 一次性自粘敷贴 | 6cm*7cm 直角不加边 | 不限 | 片 | 产品供医疗单位外科包扎用。适用伤口处理固定引流管、三通管、留置针等 | 要 | 是 |
|  |  | 10*10cm | 不限 | 片 | 产品供医疗单位外科包扎用。适用范围 伤口处理固定引流管、三通管、留置针等 | 要 | 是 |
|  |  | 10cm*15cm | 不限 | 片 | 产品供医疗单位外科包扎用。适用范围 伤口处理固定引流管、三通管、留置针等 | 要 | 是 |
|  |  | 10cm*20cm | 不限 | 片 | 产品供医疗单位外科包扎用。适用范围 伤口处理固定引流管、三通管、留置针等 | 要 | 是 |
|  |  | 10cm*25cm | 不限 | 片 | 产品供医疗单位外科包扎用。适用范围 伤口处理固定引流管、三通管、留置针等 | 要 | 是 |
|  |  | 10*30cm | 不限 | 片 | 产品供医疗单位外科包扎用。适用范围 伤口处理固定引流管、三通管、留置针等 | 要 | 是 |
| 7 | 无菌敷料 | PU透明膜敷料10cm×12cm | 不限 | 片 | 产品供清创后的外伤创口、术后创口以及婴儿护脐口作创口保护用，也可用于静脉输液导管的固定。 | 要 | 是 |
| 8 | 医用胶带（招标名称：透气胶带） | 各种 | 不限 | 卷 | 医用胶带用于外科手术绊创用、固定输液针头等使用。 | 要 | 是 |
| 9 | 医用凡士林敷料 | 6cm*8cm*8P或6cm*8cm-8P或6cm*8cm*8（1块/袋） | 不限 | 袋 | 适用于创面引流、覆盖、填塞的护理。 | 要 | 是 |
| 10 | 丝绸布医用胶带 | 各种 | 不限 | 卷 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 要 | 是 |