| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 适用范围/产品用途 | 样品 | 是否入湖南省药品和医用耗材招采管理子系统目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输液器 | 塑料针/带针0.55、0.7号 | 不限 | 支 | 适用于人体静脉滴注用。 | 要 | 是 |
| 2 | 一次性使用静脉采血针 | 7号 | 不限 | 支 | 与一次性静脉采血针配套使用，适用于医疗机构临床采集血液样本用。 | 要 | 是 |
| 3 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55/0.7 | 不限 | 支 | 临床输液（血）用。试配于医院中标的输液器、注射器、延长管 | 要 | 是 |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 | 带针10ml | 不限 | 支 | 临床注射或抽血用。 | 要 | 是 |
|  |  | 带针1ml | 不限 | 支 | 临床注射或抽血用。 | 要 | 是 |
|  |  | 带针2.5ml | 不限 | 支 | 临床注射或抽血用。 | 要 | 是 |
|  |  | 带针5ml | 不限 | 支 | 临床注射或抽血用。 | 要 | 是 |
| 5 | 一次性使用无菌溶药器 | 带针20ml，针头侧孔式 | 不限 | 支 | 适用于医疗单位临床配药使用。 | 要 | 是 |
|  |  | 带针50ml 针头斜面式 | 不限 | 支 | 适用于医疗单位临床配药使用。 | 要 | 是 |
|  |  | 带针51ml 针头斜面式 | 不限 | 支 | 供医疗单位手动抽吸配制需要避光的药液进行配药用。 | 要 | 是 |
| 6 | 一次性使用输血器 | 带针各种 | 不限 | 支 | 适用于人体静脉输血用。含专用滤网，过滤血液中微小凝块 | 要 | 是 |
| 7 | 一次性使用输液连接管 | （常规静脉输液用）各种 | 不限 | 支 | 本品配套输注器具后对人体静脉输注药液。 | 要 | 是 |
| 8 | 一次性使用连接管 | （介入专用）螺口接口，带卡扣，管径2.7长度300mm | 不限 | 根 | 本品配套输注器具后对人体静脉输注药液。 | 要 | 是 |
| 9 | 一次性使用避光延长管 | 各种 | 不限 | 付 | 用于加长、连接输液器/注射泵/输液泵管路。本产品避光波长范围为290nm-450nm,适用于硝普钠、维生素C注射液、盐酸多巴酚丁胺注射液、注射用长春西汀、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液等6个药品 | 要 | 是 |
| 10 | 一次性使用肝素帽 | 各种 | 不限 | 支 | 作为辅助性医疗器械，适用于为输液提供管道和注射口。 | 要 | 是 |
| 11 | 三通管 | 各种 | 不限 | 个 | 本产品供临床输液治疗时一次性使用，可改变输液方向、延长管输液管路、压力监测管路。压力旋塞延长管的临床使用时间不超过7天，其他型号规格的产品临床使用时间不超过24小时。 | 要 | 是 |
| 12 | 动脉留置针 | 各种 | 不限 | 支 | 产品用于动脉压检测及连续动脉血气的检测。 | 要 | 是 |
| 13 | 无菌手术刀片 | 各种 | 不限 | 片 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 要 | 否 |